Терморегуляторы для теплых полов

terneo st

Совместимость с рамками серии выключателей и розеток Unica Schneider Electric.

Благодаря дизайну, функциональности и цене самая востребованная модель.

| Пределы регулирования | от +5°С до +40°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 60 × 60 × 33 мм |
| Датчик температуры | D18 |
| Длина соед. кабеля датчика | 3 м |

terneo rtp

Термостат для теплого пола terneo rtp — самая не дорогая модель в монтажную коробку с выносным датчиком.

Выключение термостата поворотом ручки.

| Пределы регулирования | от +10°С до +40°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 60 × 60 × 24 мм |
| Датчик температуры | R10 |
| Длина соед. кабеля датчика | 3 м |

terneo mex unic

terneo mex — улучшенная модель терморегулятора для теплого пола с более надежными клеммами и с возможностью совместного монтажа с другой фурнитурой.

| Пределы регулирования температуры | от +10°С до +40°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 60 × 60 х 24 мм |
| Датчик температуры | R10 |
| Длина соед. кабеля датчика температуры | 3 м |

Двухканальный терморегулятор terneo k2

terneo k2 — двухканальный терморегулятор с настраиваемым режимом работы (нагрев / охлаждение). Можно отдельно управлять двумя зонами нагрева, или двумя зонами охлаждения, или одной зоной нагрева и одной зоной охлаждения. Если датчики обеих каналов разместить в одном месте и на один канал подключить нагреватель, а на другой охладитель, то температуру можно поддерживать в нужных пределах круглый год.

| Пределы регулирования температуры | от -9°С до 99°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 2 × 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 2 × 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 80 × 90 × 54 мм |
| Датчик температуры | 2 x D18-4 в термоусадке |
| Длина соед. кабеля датчика температуры | 4 м |

Цифровой терморегулятор terneo b

Цифровой терморегулятор terneo b с внешним датчиком для тёплого пола. Удобная и простая настройка.

Размещается на DIN-рейку в щиток управления со всей автоматикой.

Длина соединительного провода датчика 4 м.

| Пределы регулирования температуры | от +5°С до +40°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| Датчик температуры | D18-4 |
| Длина соед. кабеля датчика температуры | 4 м |

Цифровой терморегулятор terneo b20

Терморегулятор terneo b20 — термостат для системы тёплый пол.

Модель устойчива к скачкам напряжения и авариям в сети 220 В.

Наиболее подходит для размещения в шкафу управления на DIN-рейку со всей автоматикой.

| Пределы регулирования температуры | от +5°С до +40°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 20 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 4 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| Датчик температуры | D18-4 |
| Длина соед. кабеля датчика температуры | 4 м |

Цифровой терморегулятор terneo b30

Терморегулятор terneo b30 — мощный терморегулятор для управления одной мощной секцией тёплого пола или двумя одинаковыми секциями в одном помещении включенных параллельно.

Наиболее подходит для установки в общий щит со всей автоматикой.

| Пределы регулирования температуры | от +5°С до +40°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 30 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 6 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| Датчик температуры | D18-4 |
| Длина соед. кабеля датчика температуры | 4 м |

terneo pro

Термостат terneo pro — программируемый      терморегулятор позволяет точно планировать температуру в доме в зависимости от времени суток и дня недели.

В устройстве предусмотрено 3 режима работы: ручное управление, таймер и отъезд.

| Пределы регулирования | по воздуху от 5...30 °С по полу 5...45 °С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 60 × 60 х 25 мм |
| Датчик температуры | Внешний, внутренний |
| Длина соед. кабеля датчика | 3 м |

Терморегуляторы для электрических котлов

terneo rk

Термореле terneo rk — термостат для котла с цифровым датчиком.

Термореле для управления режимами отопления электрического котла.

Термостат рекомендуется применять при модернизации старого электро котла для повышения экономичности и уровня комфорта.

Точность поддержания заданной температуры, управляемый гистерезис 1...30 °С. Простота настройки, надёжность.

| Пределы регулирования температуры | от -55°С до +125°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| Датчик температуры | D18-4 |
| Длина соед. кабеля датчика температуры | 4 м |

terneo rk20

Термореле terneo rk20 — термостат для котла с цифровым датчиком.

Термореле для управления режимами отопления электрического котла.

Термостат рекомендуется применять при модернизации старого электро котла для повышения экономичности и уровня комфорта.

Точность поддержания заданной температуры, управляемый гистерезис 1...30 °С. Простота настройки, надёжность.

| Пределы регулирования температуры | от -55°С до +125°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 20 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 4 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| Датчик температуры | D18-4 |
| Длина соед. кабеля датчика температуры | 4 м |

terneo rk30

Термореле terneo rk30 — термостат для котла с цифровым датчиком.

Термореле для управления режимами отопления электрического котла.

Термостат рекомендуется применять при модернизации старого электро котла для повышения экономичности и уровня комфорта.

Точность поддержания заданной температуры, управляемый гистерезис 1...30 °С. Простота настройки, надёжность.

| Пределы регулирования температуры | от -55°С до +125°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 30 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 6 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| Датчик температуры | D18-4 |
| Длина соед. кабеля датчика температуры | 4 м |

BeeRT

Терморегулятор для котла BeeRT — для ТЭНовых и электродных котлов.

Два цифровых датчика (обратка и подача).

Возможность управления насосом и подключения внешнего программатора.

Терморегулятор для котла BeeRT — точность измерения и широкие пределы регулирования температуры.

| Пределы регулирования температуры | от +5°С до +85°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 2 × 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 2 × 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 80 × 90 × 54 мм |
| Датчик температуры | D18-4 в термоусадке |
| Длина соед. кабеля датчика температуры | 4 м |

Терморегуляторы для инфракрасных обогревателей

terneo vt

Комнатный терморегулятор terneo vt — термостат для инфракрасных обогревателей (панелей) и электрических конвекторов. Предназначен для использования в качестве регулятора по температуре воздуха.

Комнатный терморегулятор terneo vt совместим с рамками серии Unica Schneider Electric.

Есть возможность коррекции показаний термометра. Монтаж в стандартную монтажную коробку.

| Пределы регулирования | от 0°С до +35°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 60 × 60 х 25 мм |

terneo rz

terneo rz - терморегулятор в розетку для инфракрасных панелей и электрических конвекторов. Прост и удобен в использовании. Возможность переключать в режим охлаждения для работы с охладителем.

| Пределы регулирования | от 0°С до +30°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 124 × 57 х 83 мм |
| Датчик температуры | D18 |

terneo rol

Термостат terneo rol — терморегулятор температуры воздуха обогреваемого помещения при помощи инфракрасных волн или конвекции. Внутренний датчик измеряет температуру в месте установки термостата.

Базовая модель — бюджетное решение.

| Пределы регулирования | от 0°С до +35°С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 60 × 60 х 25 мм |
| Датчик температуры | внутренний |

terneo pro*

Термостат terneo pro — программируемый      терморегулятор позволяет точно планировать температуру в доме в зависимости от времени суток и дня недели.

В устройстве предусмотрено 3 режима работы: ручное управление, таймер и отъезд.

| Пределы регулирования | по воздуху от 5...30 °С по полу 5...45 °С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 60 × 60 х 25 мм |
| Датчик температуры | внутренний |

Терморегуляторы для снеготаяния

terneo kt

Терморегулятор terneo kt — для снеготаяния.
Нагрев включен, когда температура находится между верхним и нижним пределами температуры.

Эта модель терморегулятора наиболее подходит для управления снеготаянием ступеней крыльца, при монтаже в подрозетник в помещении рядом с входом.

| Пределы регулирования | -20...-1 °С; 0...10 °С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 60 × 60 × 33 мм |
| Датчик температуры | D18 |
| Длина соед. кабеля датчика | 3 м |

terneo sn

Терморегулятор terneo sn — для управления системой снеготаяния. Нагрев включен, когда температура находится между верхним и нижним пределами температуры.

Терморегулятор продолжит управление системой снеготаяния даже в случае выхода из строя выносного датчика (процентное регулирование).

| Пределы регулирования | -20...-1 °С; 0...10 °С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 16 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 3 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| Датчик температуры | D18 |
| Длина соед. кабеля датчика | 4 м |

terneo sn20

Терморегулятор terneo sn20 — для управления системой снеготаяния. Нагрев включен, когда температура находится между верхним и нижним пределами температуры.

Терморегулятор продолжит управление системой снеготаяния даже в случае выхода из строя выносного датчика (процентное регулирование).

| Пределы регулирования | -20...-1 °С; 0...10 °С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 20 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 4 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| Датчик температуры | D18 |
| Длина соед. кабеля датчика | 4 м |

terneo sn30

Терморегулятор terneo sn30 — для управления системой снеготаяния. Нагрев включен, когда температура находится между верхним и нижним пределами температуры.

Терморегулятор продолжит управление системой снеготаяния даже в случае выхода из строя выносного датчика (процентное регулирование).

| Пределы регулирования | -20...-1 °С; 0...10 °С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 30 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 6 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 70 × 85 × 53 мм |
| Датчик температуры | D18 |
| Длина соед. кабеля датчика | 4 м |

terneo eg

Терморегулятор terneo eg для инкубатора.

Благодаря симисторному управлению, ПИД-алгоритму и функции самообучения достигается высокая точность поддержания температуры в инкубаторе.

Звуковая сигнализация позволяет вовремя заметить критическое отклонение от заданной температуры в инкубаторе.

Функция блокировки кнопок не позволит случайно нарушить режим инкубации.

Встроенный датчик, длина соединительного кабеля датчика - 2м.

| Пределы регулирования | 34,0...39,0 °С |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 2,3 А |
| Максимальная мощность нагрузки | 0,5 кВт |
| Напряжение питания | 220 В ± 10 % |
| Основные размеры | 124 × 57 х 83 мм |
| Длина соед. кабеля датчика | 2 м |

Датчики температуры для терморегуляторов terneo ( в комплекте)

Аналоговый датчик температуры — это терморезистор, который меняет своё сопротивление в зависимости от изменения температуры. Термостат измеряет сопротивление и принимает решение о включении и отключении нагревательного элемента в зависимости от полученных данных.

Цифровой датчик температуры представляют собой микросхему, которая измеряет температуру, и преобразует измеренные данные в нули и единицы, процессор, расшифровывая получаемый поток данных, переводит в понятную для человека температуру, которая отображается на дисплее терморегулятора.

Термодатчик D18-3

Термодатчик D18-4

Термодатчик D18-4 в термоусадке

Термодатчик R10-3

Таблица совместимости терморегуляторов с датчиками:

| Тип датчика | Длинна (м) | st | rtp | mex unic | k2 | b,b20,b30. | pro | rk,rk20,rk30 | BeeRT | vt | rz | rol | kt | sn,sn20,sn30 | eg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D18-3 | 3 | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| D18-4, D18-4(в термоусадке) | 4 | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| R10-3 | 3 | + | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + |